荣成邱家水产有限公司水务分公司关于温泉井用316不锈钢无缝管及配套法兰等物资招标公告

荣成邱家水产有限公司水务分公司关于温泉井用316不锈钢无缝管及配套法兰等物资现需对外招标采购，若有能力供货的客户请报名参加招标，送货现场在荣成市虎山镇驻地，招标物资质量标准如下：

| 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 计量 单位 | 数量 | 用途 | 品牌 要求 | 生产 厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L不锈钢无缝井管 | DN65mm*3.5mm*6米（外径76mm) |  | 支 | 34 | 温泉井用 |  |  |  |  | 管两端焊接凹凸面加工法兰，法兰壁厚25MM,6孔法兰，开电缆槽按电缆直径35MM开，电缆不突出于法兰盘外侧。管道与法兰焊接的焊材材质为316L不锈钢。与凹凸面法兰配套聚四氟乙烯垫片50个，变径89向下面是凸面法兰，变径76向上是凹面法兰 |
| 2 | 316L不锈钢螺栓 | 16*80（含平垫、弹垫、螺母） |  | 套 | 360 | 温泉井用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 316L不锈钢变径 | DN80MM*DN65MM*5MM(厚） |  | 个 | 1 | 温泉井用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 聚四氟乙烯垫片 | 外径110mm*内径84mm |  | 个 | 20 | 温泉井用 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位补充说明 |  |  |  |  |  |  |  | 所报价格含税含运费送货到厂 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  | 符合国标 |  |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票情况 |  |  |  |  |  |  |  | 开具发票 |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票开具名称（需加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次招标要求：1.保证质量，符合国家标准，最终以符合使用单位要求为准。2. 所报价格含运费。3.中标按使用单位要求及时供货。4.报价有效期限为本次有效。5.请使用单位及时与中标方联系签订合同事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有意者请致电13371154663物资采购部联系人邱先生，13361152999物资采购部联系人宋部长，13386311686热电厂本项业务负责技术部分联系人唐先生，报名截止日期暂定截止到2025年5月中旬。

好当家集团物资采购部

2025年5月6日